##### ГЛАВА  КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

##### КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

##### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 18.04.2022 г. № 27-р г. Куртамыш |  |
| --- | --- |

| Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |  |
| --- | --- |

# В целях соблюдения требований Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 Г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», сохранения здоровья и жизни работников Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области и посетителей, обеспечения сохранности зданий, помещений и имущества

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение Главы Куртамышского района от 15.10.2012 г. № 123 – р  «Об   утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности Администрации Куртамышского района» признать утратившим силу.

3. Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Куртамышского муниципального округа Курганской области.

Глава Куртамышского муниципального округа

Курганской области                                                                                         А.Н. Гвоздев

Курлов А.В.

21449

Разослано по списку (см. оборот)

Приложение

к распоряжению Главы Куртамышского муниципального округа Курганской области от 18.04.2022г. № 27-р «О утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области»

Инструкция

о мерах пожарной безопасности Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящая инструкция, устанавливающая основные требования к пожарной безопасности для зданий и помещений Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области, является обязательной для исполнения всеми работниками Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.

2. Инструкция разработана на основе Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Раздел II. Назначение лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности

3. Лицами, ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности назначаются: руководитель отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области (далее – Куртамышского МО), руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов  Администрации Куртамышского МО.

4. Лицом, ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию огнетушителей назначается комендант Администрации Куртамышского МО.

Раздел III. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей

5. В помещениях Администрации Куртамышского МО запрещается:

1) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности;

2)  использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

3) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

4) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);

5)  проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

6)  устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

7) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

8)  загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

9)  устраивать в тамбурах сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

10)  фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

Раздел IV. Порядок эксплуатации электронагревательных приборов

6. В помещениях Администрации Куртамышского МО запрещается:

1) использование электроприборов, не имеющих устройств тепловой защиты (электрочайники, электрокипятильники, электрообогревательные приборы), а так же эксплуатация неисправных электроприборов;

2) использовать электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;

3)  эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

4) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

5)  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

6)  пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

7)  применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

8)  оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

9)  использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, непредназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

Раздел V. Определение мест для курения

7. Запрещается курение в неотведённых для курения местах. Место для курения определяется во дворе здания Администрации Куртамышского МО, у металлической урны.

Раздел VI. Порядок осмотра, закрытия помещений по окончании работы и обесточивания электрооборудования по окончании работы.

8. Ответственность за осмотр и закрытие помещений по окончании работы возлагается на сотрудников Администрации Куртамышского МО .

9. Ответственные лица отключают от электросети всё электрооборудование, кроме того, которое по условиям эксплуатации должно оставаться включённым в электросеть (холодильники, факсы и т.п.).

10. Руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов  Администрации Куртамышского МО по окончании работы проводят осмотр занимаемых помещений на предмет пожарной безопасности, обесточивают электрооборудование, оставляет включённым только системы пожарной и охранной автоматики.

Раздел VII. Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара.

11. Ответственность за обесточивание электрооборудования в случае пожара возлагается на коменданта Администрации Куртамышского МО.

12. Электрооборудование здания обесточивается назначенными ответственными лицами рубильниками, расположенными в комнате отдыха ЕДДС Куртамышского МО и в правом крыле здания.

Раздел VIII. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа

13. Возложить ответственность за проведение вводного инструктажа по правилам пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы и занимаемой должности и за проведение целевого инструктажа, первичного инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности на рабочем месте со всеми работниками, а также  проведение повторного и внеплановых инструктажей на главного специалиста отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации Куртамышского МО, руководителей3 структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов  Администрации Куртамышского МО .

14. Определить сроки проведения противопожарного инструктажа:

1) вводный инструктаж - со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы, с временными работниками, командированными;

2)  первичный инструктаж на рабочем месте - со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы, с временными работниками, командированными непосредственно на рабочем месте;

3)  повторный инструктаж на рабочем месте - со всеми работниками независимо от их квалификации, образования, стажа работы не менее одного раза в год (январь);

4) внеплановый инструктаж -  при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним; при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, по требованию органов надзора, при перерывах в работе более 60 дней;

5)  целевой инструктаж - при выполнении разовых  работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности; при производстве газоэлектросварочных и других огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

15. О проведении противопожарного инструктажа ответственным за проведение лицам делать соответствующую запись в журнале регистрации инструктажей.

16. Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, к выполнению своих обязанностей (работе) не допускать.

Раздел IX. Порядок проведения временных огневых работ

17. На проведение всех видов временных огневых работ руководителем работ в обязательном порядке должен быть оформлен наряд-допуск.

18. К проведению работ допускается только специально обученный персонал, имеющий соответствующие удостоверения.

19. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).

Раздел X. Действия персонала и руководителей при обнаружении пожара

20. Каждый работник Администрации Куртамышского МО, при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

1)  незамедлительно сообщить об этом по телефону на номера «901», «2-12-56» в пожарную охрану или «112», «2-19-45» в единую дежурно – диспетчерскую службу Куртамышского МО, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию. Вызвать пожарную охрану необходимо даже в том случае, когда пожар потушен своими силами, огонь может остаться незамеченным в скрытых местах (в пустотах деревянных перегородок, под полом и т. п.) и через некоторое время разгореться вновь в еще больших размерах, поэтому место пожара должно быть обязательно осмотрено специалистами пожарной охраны. Пожарная охрана подтверждает полную ликвидацию загорания;

2)  если система противопожарной автоматики не сработала, необходимо привести в действие систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, включением ручных пожарных извещателей (места установки работники обязаны изучить заранее);

3)  сообщить Главе Куртамышского МО о пожаре;

4)  принять меры по эвакуации людей (посетителей) из здания;

5)  принять меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения;

6)  во избежание притока воздуха в помещение, в котором возник пожар, при невозможности ликвидировать его самостоятельно, не допускать открывание окон и дверей, плотно закрыть двери помещения в котором возник пожар;

7)  не возвращаться в горящее помещение;

8)  уходя из горящих помещений, закрыть за собой двери - это уменьшит тягу и замедлит распространение пожара;

9)  если помещение не имеет оконных проёмов, либо оконные проёмы закрыты, необходимо лечь на пол, постараться дышать через мокрую ткань, передвигаться, не поднимаясь вверх и не дыша задымлённым воздухом;

10)  если на человеке загорелась одежда, постараться сбить пламя, повалив его на землю и накрыв плотной тканью.

21. Глава Куртамышского МО (лицо его замещающее) по прибытию к месту пожара обязан:

1) сообщить (продублировать) о возникновении пожара в пожарную охрану;

2) если работники и посетители не эвакуированы, немедленно организовать эвакуацию и спасание людей, используя для этого имеющиеся силы и средства;

3)  при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

4)  организовать отключение сетей электроснабжения, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

5) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

6)  обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п., а так же соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

7)  удалить за пределы опасной зоны всех работников и посетителей, не участвующих в тушении пожара;

8)  осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

9)  одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

10) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, либо выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

22. При проведении эвакуации необходимо:

1)   с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

2)   исключить условия, способствующие возникновению паники;

3)   эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

4)    работникам в зимнее время взять с собой теплую одежду;

5)  тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;

6)  выставить посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения работников из здания Администрации Куртамышского МО, где возник пожар;

7)  воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

23.  По прибытии пожарного подразделения Глава Куртамышского МО (лицо его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Информирует пожарных о том, какие помещения охвачены огнем и куда он распространяется, а также о местах размещения наиболее ценного имущества, которое необходимо эвакуировать в первую очередь.

24. Представитель Администрации Куртамышского МО, включённый в оперативный штаб тушения пожара, обязан:

1)  консультировать руководителя тушения пожара по специфическим особенностям горящего объекта;

2)  обеспечить рабочей силой для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества;

3)  корректировать действия служб и отдельных лиц, занятых выполнением работ, связанных с тушением пожара.

Раздел XI. Порядок проведения учебных занятий по эвакуации

25. Учебные занятия по эвакуации людей из зданий Администрации Куртамышского МО должны проводиться в январе и в июле месяцах текущего года.

26. Лицом, ответственным за проведение практических занятий по эвакуации, назначается руководитель отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации Куртамышского МО.

Раздел XI. Порядок уборки горючих отходов

27. Горючие отходы (упаковочная тара) должны немедленно убираться из зданий и помещений Администрации Куртамышского МО. Мусор должен быть помещён в контейнеры, установленные во дворе здания Администрации Куртамышского МО.

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского муниципального

округа Курганской области                                           	                 Г.В. Булатова