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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2026 г. № 120
       г. Куртамыш


Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной 
программы МКП «Водоканал» Куртамышского муниципального округа 
Курганской области по реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы


	


            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», статьей 39 Устава Куртамышского муниципального округа Курганской области Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы МКП «Водоканал» Куртамышского муниципального округа Курганской области по реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
            2. Признать утратившим силу постановление Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 05.06.2026 г. № 98 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МКП «Водоканал» Куртамышского муниципального округа Курганской области по капитальному ремонту канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2030 годы».
            3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Куртамышского муниципального округа Курганской области по развитию территорий.


Глава Куртамышского муниципального округа
Курганской области                                                                                                   А.Н. Гвоздев



Подгорбунских А.Ю.
20663
Разослано по списку (см.оборот)
                                                                  
                                                                  Приложение 
                                                                  к   постановлению   Администрации   Куртамышскго
                                                                  муниципального     округа     Курганской        области
                                                                  от 29.07.2026 г. №120 «Об утверждении технического
                                                                  задания  на  разработку  инвестиционной   программы
                                                                  МКП «Водоканал»  Куртамышского муниципального 
                                                                  округа Курганской области по реконструкции 
                                                                  канализационных  сетей  города Куртамыша  на
                                                                  2027-2029 годы»
[bookmark: _GoBack]           

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: bookmark1]на разработку инвестиционной программы МКП «Водоканал» Куртамышского муниципального округа Курганской области (далее МКП «Водоканал») по реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы

	1. Перечень мероприятий инвестиционной программы

	
	
	
	
	

	№
п/п
	 Наименование  мероприятия 
	Адрес 
объекта (месторасположение)
	Краткое описание мероприятия 
	Обоснование необходимости

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1
	не предусмотрено
	 
	 
	 

	II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения  не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1
	не предусмотрено
	 
	 
	 

	III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения  в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.1
	Реконструкция канализационных сетей водоотведения города Куртамыш
	г. Куртамыш, ул. Энергетиков,1 (от канализационного колодца №40 до канализационного колодца №44) 
	Замена чугунной трубы диаметром 250 мм протяженностью 135 метров на трубу ПЭ 100 SDR 17 диаметром 225 мм.
	 процента износа существующей трубы -90%, снижение количества аварий и засоров 

	IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.

	4.1
	не предусмотрено
	 
	 
	 

	V. Вывод из эксплуатации, консервация,  демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения 

	5.1
	не предусмотрено
	 
	 
	 

	VI. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации

	6.1
	не предусмотрено
	 
	 
	 

	VII. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов

	7.1
	не предусмотрено
	 
	 
	 





	
	2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности инвестиционной программы 

	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Текущее значение
	Плановые значения

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029

	1.
	Показатели очистки сточных вод

	1.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	 
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	17,44
	17,45
	17,46
	6,17

	3.
	Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВтч/куб.м
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВтч/куб.м
	-
	-
	-
	-










	3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий

	№ п/п
	Мероприятие
	Местоположение
	Срок выполнения
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

	
	
	
	
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения  в целях снижения уровня износа существующих объектов

	1
	Реконструкция канализационных сетей водоотведения города Куртамыш
	г. Куртамыш, ул. Энергетиков,1 (от канализационного колодца №40 до канализационного колодца №44) 
	2027-2029
	6,17






Управляющий делами - руководитель аппарата
Администрации Куртамышского муниципального округа                                                
Курганской области                                                                                                    Г.В. Булатова


image1.jpeg
)




