Результаты лабораторных исследований центрального водопровода по химическому составу на 2025 г.

Результаты испытаний

| Наименование Образцов продукции, её реквизиты по акту | Методика проведения Испытаний и НТД | Показатели качества |  | Протоколы испытаний № 13374 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование согласно НТД | Фактическое значение мг/дм3 |  |
|  | САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВНИЯ |  |  |  |
|  | ГОСТ 4011-72 п.2 | Железо общее | 0,80 |  |
|  | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А | Аммиак | 2,40 |  |
|  | ГОСТ 31870 -2012 п.4 | Марганец | 0,039 |  |
|  | ГОСТ 4245-72 п.2 | Хлориды | 148,5 |  |
|  | ГОСТ 31949-2012 | Бор | 1,13 |  |
|  | МУ 1541-76 | 2,4-дихлорфеноксиуксусная | Менее 0,002 |  |
|  | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б | Нитриты | 0,028 |  |
|  | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д | Нитраты | Менее 0,5 |  |
|  | ГОСТ 31940-2012 п. 5 Метод 2 | Сульфаты | 400 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012 (издание 2012г.) | Фториды | Менее 0,15 |  |
|  | ГОСТ 31863 -2012 | Цианиды | Менее 0,01 |  |
|  | ГОСТ 18165-2014 п.6 | Алюминий | Менее 0,04 |  |
|  | ГОСТ 31956-2012 п.4 Метод А | Хром общий | Менее 0,025 |  |
|  | ГОСТ 31870-2012 п.4 | Никель | Менее 0,001 |  |
|  | ГОСТ 31870-2012 п.4 | Медь | 0,0035 |  |
|  | ГОСТ 31870-2012 п.4 | Цинк | Менее 0,02 |  |
|  | ГОСТ 4152-89 | Мышьяк | Менее 0,01 |  |
|  | ГОСТ 18308-72 | Молибден | Менее 0,01 |  |
|  | ГОСТ 31870-2012 п.4 | Кадмий | 0,00014 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | Барий | Менее 0,1 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.20-95 (издание 2011г.) | Ртуть | Менее 0,0001 |  |
|  | ГОСТ 31870-2012 п.4 | Свинец | Менее 0,001 |  |
|  | ГОСТ 31858-2012 | Гамма-изомер ГХЦГ | Менее 0,0001 |  |
|  | ГОСТ 31858-2012 | ДДТ | Менее 0,0001 |  |
|  | М 01-45-2009 | Бромид-ионы | 0,670 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (издание 2011г.) | Кремний | 19,0 |  |
|  | ГОСТ 31870-2012 п.4 | Бериллий | Менее 0,0001 |  |
|  | ПНД Ф 14.1:2:4.203-03 (издание 2008г.) | Селен | Менее 0,005 |  |

Исследования проведены МКП «Водоканал» аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Куртамышском, Целинном районах»

641150, с. Целинное, ул. Свердлова 30

Федеральная служба по аккредитации

"РОСАККРЕДИТАЦИЯ" № РОСС RU.0001.21АС09 от 15.10.2015 г.

Результаты лабораторного исследования воды по микробиологическим показателям соответствуют СанПин 1.2.3685-21.

Лабораторные исследования по санитарно-гигиеническим показателям проведены аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Куртамышском, Целинном районах»

641150, с. Целинное, ул. Свердлова 30

Федеральная служба по аккредитации "РОСАККРЕДИТАЦИЯ" № РОСС RU.0001.21АС09 от 15.10.2015 г.